Согласовано  						Утверждаю

Директор  областного  					Председатель местного отделения

государственного казенного    			ООГО ДОСААФ

учреждения  «Юрьевецкий ЦЗН»                        России Юрьевецкого района

Ивановской области

_____________   С.А. Баранова			__________ В.А. Фирстов

У Ч ЕБ Н Ы Й   П Л А Н

профессиональной подготовки по профессии «Слесарь-сантехник»

в МОООГО ДОСААФ России Юрьевецкого района Ивановской области

| № | Наименование раздела и тем | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теория | учебная практика | производственная практика |
| 1 | Введение | 2 |  |  |
| 2 | Материалы | 2 | 2 |  |
| 3 | Арматура | 2 | 2 |  |
| 4 | Санитарно-технические работы | 2 | 2 |  |
| 5 | Заготовительные работы | 3 | 4 |  |
| 6 | Соединение чугунных труб | 2 | 2 |  |
| 7 | Соединение неметаллических труб | 3 | 6 |  |
| 8 | Центральное отопление | 2 | 4 |  |
| 9 | Система горячего водоснабжения | 2 | 2 |  |
| 10 | Наружные тепловые сети | 6 | 5 |  |
| 11 | Система водоснабжения | 6 | 6 |  |
| 12 | Канализация | 2 | 2 |  |
| 13 | Производство монтажно-сборочных работ | 2 |  |  |
| 14 | Основные требования техники безопасности при производстве строительно- монтажных работ | 2 |  |  |
| 15 | Зачет | 2 | 2 |  |
|  | Итого: | 40 | 39 | 126 |

ВСЕГО:		               			     205