Местное отделение

общероссийской общественно-государственной организации

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»

Юрьевецкого района Ивановской области

«УТВЕРЖДАЮ» Председатель МОООГО ДОСААФ России Юрьевецкого района Ивановской области ____________ Фирстов В.А. «______»__________________ 20___ г.

ПРОГРАММА

подготовки рабочих по профессии  «Машинист (кочегар) котельной (производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных на твердом топливе)» на 2-й – 3-й разряды

г. Юрьевец

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебные планы и программы разработаны в МОООГО ДОСААФ России Юрьевецкого района и предназначены для профессиональной  подготовки новых рабочих на 2-й и 3-ий разряды по профессии «Машинист котлов».

При подготовке машинистов котлов  продолжительность обучения установлена 3 месяца.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим ЕТКС 1990 г. (выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»).

При подготовке новых рабочих практическое обучение предусматривает обучение в учебной мастерской и производственную практику на предприятии (в действующей котельной).

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны при изучении каждой темы (или при переходе к новому виду работ) в процессе обучения в учебной мастерской  и при производственной практике значительное внимание уделять правилам безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами установленными на предприятии.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда.

Квалификационные экзамены (пробная работа) проводится за счёт времени, отведённого на производственное обучение.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует систематического включения в действующие программы учебного материала по новой технике и технологии, экономики материалов, повышения качества продукции, передовым приемам и методам труда, а также исключения устаревшего учебного материала, терминов и стандартов. Программы должны дополняться сведениями по конкретной отрасли.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости, разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

Квалификационная характеристика

#G0Машинист котлов

Характеристика работ.

Ведение режима работы котлов в соответствии с заданным графиком нагрузки. Эксплуатационное обслуживание агрегатов и обеспечение их бесперебойной и экономичной работы. Пуск, останов, опробование, опрессовка обслуживаемого оборудования и переключения в тепловых схемах. Контроль за показаниями средств измерений, работой автоматических регуляторов и сигнализации. Ликвидация аварийных ситуаций. Выявление неисправностей в работе оборудования и принятие мер по их устранению. Вывод оборудования в ремонт. Руководство подчиненными рабочими.

Должен знать:

устройство, принцип работы и технические характеристики котла и вспомогательного оборудования; тепловые защиты и тепловые схемы котельной установки и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; нормы качества воды и пара; принцип работы средств измерений и принципиальные схемы теплового контроля и автоматики; допустимые отклонения рабочих параметров котлоагрегатов; свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания, технико-экономические показатели работы котлоагрегата; основы теплотехники, механики, электротехники и водоподготовки.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - машинист (кочегар) котельной (производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных на твердом топливе).

Квалификация - 2-ой разряд

Машинист (кочегар) котельной (производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных на твердом топливе) 2-го разряда должен знать:

1) принцип работы обслуживаемых котлов и способы регулирования их работы;

2) устройство котла и его топок, шлаковых и зольных бункеров;

3) правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом;

4) требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по сложным операциям или процессам;

5) способы теплоизоляции котлов и паротрубопроводов;

6) назначение и правила работы контрольно-измерительных приборов;

7) устройство и работу тепловых бойлерных установок;

8) устройство механизмов шлакоудаления;

9) правила вывода котла в ремонт, чистки колосниковых решеток и топок;

10) допускаемые параметры давления и уровня воды в обслуживаемых котлах;

11) влияние атмосферного давления на разрежение в топках и газоходах котлов;

12) порядок загрузки топок топливом:

13) основные свойства золы и шлака;

14) рациональную организацию рабочего места;

15) правила и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования котельной установки;

16) порядок ведения записей в сменном и ремонтном журналах;

17) передовые приемы обслуживания оборудования котельной установки;

18) правила безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и производственной санитарии, пожарной безопасности;

19) основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте;

20) производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка;

21) основные сведения по комплексной механизации и управлению производством;

22) основные положения законодательства об охране природы, мероприятия по охране окружающей среды;

23) должностную инструкцию машиниста (кочегара) котельной;

24) экономическую политику государства и особенности современного этапа развития экономики страны;

25) основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве;

26) правила, утвержденные органами Государственного надзора, в объеме, предусмотренном местными инструкциями;

27) формы и системы заработной платы, условия оплаты труда.

Машинист (кочегар) котельной (производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных на твердом топливе) 2-го разряда должен уметь:

1) обслуживать водогрейные и паровые котлы суммарной теплопроизводительностью до 12 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч) или обслуживать в котельной отдельные водогрейные или паровые котлы с теплопроизводительностью котла до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч), работающие на твердом топливе;

2) растапливать и производить пуск и остановку котлов, питать их водой;

3) поддерживать в котлах заданный режим работы: уровень воды и рабочее давление в паровых котлах, давление и температуру воды в водогрейных котлах;

4) производить пуск и остановку насосов, вентиляторов, других вспомогательных механизмов;

5) поддерживать в чистоте арматуру и приборы котла;

6) обслуживать теплосетевые бойлерные установки, расположенные в зоне обслуживания агрегатов, с тепловой нагрузкой от 42 Гкал/ч до 10 Гкал/ч;

7) производить деаэрацию воды;

8) участвовать в очистке и ремонте котла;

9) останавливать котел в аварийных ситуациях;

10) удалять вручную шлак и золу из топок и бункеров паровых и водогрейных котлов производственных и отопительных котельных;

11) экономно расходовать топливо, электроэнергию, воду и другие материалы;

12) соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и производственной санитарии, пожарной безопасности;

13) вести установленную техническую документацию;

14) оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;

15) подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену;

16) пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;

17) предупреждать аварийные ситуации и их устранять.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для подготовки новых рабочих по профессии - машинист (кочегар) котельной на 2-ой разряд.

| № п./п. | Раздел, темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Теоретическое обучение | 198 |
|  | Общетехнический курс | 48 |
| 1 | Введение | 2 |
| 2 | Основные сведения из теплотехники и физики | 8 |
| 3 | Электротехника | 16 |
| 4 | Материаловедение | 8 |
| 5 | Техническое черчение | 14 |
|  | Специальный курс |  |
| 6 | Охрана труда, производственная санитария и пожарная безопасность | 6 |
| 7 | Твердое топливо. Топливоподача и шлакоудаление | 6 |
| 8 | Водоподготовка в котельной | 6 |
| 9 | Устройство паровых и водогрейных котлов | 20 |
| 10 | Вспомогательное оборудование котельной | 8 |
| 11 | Трубопроводы в котельной | 6 |
| 12 | Контрольно-измерительные приборы и автоматика безопасности в котельной | 10 |
| 13 | Эксплуатация котельных установок | 24 |
| 14 | Аварии в котельных, пути их предупреждения и локализации | 8 |
| 15 | Требование правил Госгортехнадзора к устройству и безопасной эксплуатации котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением, топливоподачи и пылеприготовления. | 12 |
| 16 | Охрана окружающей Среды. Вредные выбросы котельной. | 2 |
|  | Основы рыночной экономики | 20 |
|  | Консультации | 8 |
|  | Квалификационный экзамен | 8 |
|  | Раздел II. Производственное обучение. Обучение в учебной мастерской | 288 |
| 1 | Вводное занятие | 1 |
| 2 | Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской | 3 |
| 3 | Экскурсия в действующую котельную | 8 |
| 4 | Слесарные работы | 20 |
|  | Обучение в действующей котельной | 8 |
| 5 | Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Ознакомление с оборудованием котельной | 24 |
| 6 | Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов | 16 |
| 7 | Устройство, обслуживание и эксплуатация вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов и арматуры | 16 |
| 8 | Обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов, автоматики безопасности в аварийной сигнализации | 16 |
| 9 | Обслуживание ручных, полумеханических и механических топок, обдувочных устройств котлов и экономайзеров | 16 |
| 10 | Обслуживание оборудования водоподготовки | 16 |
| 11 | Обслуживание теплосетевой бойлерной установки | 8 |
| 12 | Ремонт оборудования котельной | 24 |
| 13 | Выполнение работ машиниста (кочегара) котельной 2-го разряда в составе бригады (смены), квалификационная пробная работа | 128 |
|  | Итого: | 480 |

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - машинист (кочегар) котельной.

Квалификация 3-й разряд.

Машинист (кочегар) котельной 3-его разряда должен знать:

1) устройство применяемого оборудования и механизмов;

2) способы рационального сжигания топлива в котлах;

3) схемы тепло -, паро- и водопроводов и наружных теплосетей;

4) порядок учета результатов работы оборудования, отпускаемого потребителями тепла;

5) значение своевременного удаления шлака и золы для нормальной работы котлов;

6) правила ухода за обслуживаемым оборудованием и способы устранения недостатков в его работе;

7) типы обслуживаемых котлов;

8) правила и способы погрузки и транспортировки золы и шлака;

9) системы смазывания и охлаждения обслуживаемых агрегатов и механизмов;

10) правила ведения записей о работе механизмов и оборудования по золошлакоудалению;

11) устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов;

12) производственную инструкцию по эксплуатации котельной;

13) передовые приемы обслуживания оборудования котельной установки;

14) правила безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии и внутреннего распорядка.

Машинист (кочегар) котельной 3-его разряда должен уметь:

1) обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной теплопроизводительностью свыше 12, 6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) или отдельные водогрейные и паровые котлы с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч), работающие на твердом топливе;

2) производить пуск, остановку, регулирование и наблюдение за работой тягодутьевых и золошлакоудаляющих устройств, экономайзеров, воздухонагревателей, пароперегревателей и питательных насосов;

3) обслуживать теплосетевые бойлерные установки, расположенные в зоне обслуживания основных агрегатов;

4) обеспечивать бесперебойную работу оборудования котельной;

5) производить пуск, остановку и переключение обслуживаемых агрегатов в схемах теплопроводов;

6) учитывать тепло, отпускаемое потребителям;

7) удалять механизированным способом шлак и золу из топок и бункеров паровых и водогрейных котлов производственных и отопительных котельных;

8) погружать (разгружать) золу и шлак при помощи механизмов в вагонетки или вагоны с транспортировкой их в установленное место;

9) наблюдать за правильной работой механизмов шлакоудаления; подъемно-транспортного оборудования, сигнализации, приборов, аппаратуры;

10) смывать шлак и воду специальными устройствами;

11) участвовать в ремонте обслуживаемого оборудования;

12) принимать и сдавать дежурство в соответствии с инструкцией для персонала котельной и вести журнал;

13) экономно использовать и расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с инструментом и приборами;

14) применять передовые приемы обслуживания оборудования котельной установки и соблюдать нормы выработки пара при минимально-возможной затрате топлива и электроэнергии;

15) соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии, внутреннего распорядка.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для повышения квалификации рабочих по

профессии - машинист (кочегар) котельной на 3-й разряд.

Срок обучения 3 месяца

| № п./п. | Раздел, темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Теоретическое обучение | 120 |
|  | Общетехнический курс |  |
| 1 | Введение | 1 |
| 2 | Электротехника | 9 |
| 3 | Материаловедение | 8 |
| 4 | Техническое черчение | 8 |
|  | Специальный курс |  |
| 5 | Охрана труда, производственная санитария и пожарная безопасность | 5 |
| 6 | Устройство паровых и водогрейных котлов | 20 |
| 7 | Топочное устройство котлов | 12 |
| 8 | Система топливоподготовки и шлакоудаления | 9 |
| 9 | Эксплуатация котельных установок | 14 |
| 10 | Требование правил Госгортехнадзора к устройству и безопасной эксплуатации котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением, топливоподачи и пылеприготовления | 8 |
| 11 | Охрана окружающей среды. Вредные выбросы котельной | 2 |
|  | Экономическое обучение | 10 |
|  | Консультации | 6 |
|  | Квалификационный экзамен | 8 |
|  | Раздел II. Производственное обучение | 120 |
| 1 | Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Ознакомление с оборудованием котельной | 8 |
| 2 | Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котельных установок | 21 |
| 3 | Устройство, обслуживание и эксплуатация котельно-вспомогательного оборудования | 7 |
| 4 | Обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов, автоматики безопасности и аварийной сигнализации | 14 |
| 5 | Ремонт оборудования котельной | 14 |
| 6 | Самостоятельное выполнение работ машиниста (кочегара) котельной 3-го разряда в составе бригады (смены). | 56 |
|  | Квалификационная (пробная) работа |  |
|  | Итого: | 240 |