Местное отделение

общероссийской общественно-государственной организации

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»

Юрьевецкого района Ивановской области

«УТВЕРЖДАЮ» Председатель МОООГО ДОСААФ России Юрьевецкого района Ивановской области ____________ Фирстов В.А. «______»__________________ 20___ г.

ПРОГРАММА

профессиональной подготовки рабочих профессии 18560 «Слесарь-сантехник» на 2-й – 3-й разряды

г. Юрьевец

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Специальность: «Монтаж и обслуживание трубопроводов и сантехнического оборудования»

Объём курса (часов): Теоретическое обучение (спецтехнология) – 40

Теоретическое обучение (ручная электродуговая и газовая сварка) – 52*

Учебная практика (монтаж) – 12

Учебная практика (сварка) – 15

Производственная практика - 160

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п./п. | Наименование раздела и темы. | Кол-во часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теория | Учебная практика | Произв. практика |
| 1. | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ | 40 | - | - |
| 1.1. | Основные параметры арматуры и трубопроводов | 4 | - | - |
| 1.2. | Основные материалы | 4 | - | - |
| 1.3. | Санитарно-техническое оборудование | 6 | - | - |
| 1.4. | Заготовительные работы | 8 | 2 | - |
| 1.5. | Монтажно-сборочные работы | 6 | 8 | - |
| 1.6. | Отопление и вентиляция | 6 | 2 |  |
| 1.7. | Инструменты, механизмы и станки для санитарно-технических работ | 2 | - | - |
| 1.8 | Производство сварочных работ | 2 | - | - |
| 1.9. | Зачет | 2 | - | - |
| 2. | Учебно-производственная практика («Основные навыки работ. Введение в монтаж сантехнического оборудования и трубопроводов»). | - | 12 | - |
| 3. | Учебно-производственная практика («Ручная электродуговая сварка»). | - | 15 | - |
| 4. | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | - | - | 160 |

* Свободное посещение

ПРОГРАММА

1. Основные параметры арматуры и трубопроводов.

- Условные проходы арматуры, соединительных частей и трубопроводов.

- Категория трубопроводов.

2. Основные материалы.

  - Стальные трубы.

  - Соединительные части с цилиндрической трубной резьбой для соединения стальных водо-газопроводных труб.

  - Фланцы.

  - Чугунные раструбные напорные трубы.

  - Чугунные канализационные трубы и фасонные части к ним.

  - Асбоцементные трубы.

  - Керамические канализационные трубы.

  - Напорные трубы из полиэтилена.

  - Канализационные полиэтиленовые трубы.

  - Трубопроводная промышленная арматура общего назначения для воды и пара.

  - Санитарно-техническая арматура.

  - Контрольно-измерительные приборы.

3. Санитарно-техническое оборудование.

  - Санитарные приборы.

  - Сифоны, трапы, выпуски и переливы.

  - Смывные бачки.

  - Нагревательные приборы.

  - Отопительные агрегаты.

  - Паро- и водяные подогреватели.

  - Отопительные котлы.

  - Насосы.

  - Бытовые водонагреватели.

4. Заготовительные работы.

  - Общие требования к трубным заготовкам.

  - Трубные резьбовые соединения.

  - Фланцевые соединения.

  - Раструбные соединения.

  - Соединения пластмассовых труб.

  - Сварные соединения стальных труб.

  - Ревизия и подготовка арматуры.

  - Перерезание и изгибание стальных труб.

  - Изготовление и испытание сборочных единиц и деталей трубопроводов.

5. Монтажно-сборочные работы.

- Основные требования к производству работ.

- Требования к строительным конструкциям.

- Монтажные положения элементов санитарно-технических устройств.

- Установка средств крепления трубопроводов, отопительных и санитарных приборов.

- Установка отопительных и санитарных приборов.

- Монтаж систем внутренних водопроводов.

- Монтаж систем внутренней канализации и водостоков.

- Монтаж систем отопления.

6. Отопление и вентиляция.

- Классификация систем отопления.

- Нагревательные приборы.

- Система водяного отопления.

- Система парового отопления.

- Теплоснабжение.

- Основы вентиляции.

- Основное оборудование систем вентиляции.

- Монтаж, испытание, регулирование и эксплуатация систем отопления и вентиляции.

- Производство работ в зимних условиях.

- Противопожарные мероприятия.

7. Инструменты, механизмы и станки для санитарно-технических работ.

- Ручные инструменты.

- Стационарные станки и механизмы для обработки труб.

8. Зачёт